## Slide 1: FORMAÇÃO DA IMAGEM RADIOLÓGICA
RESIDENTE EM PNEUMOLOGIA PEDIATRIA DO 2º ANO:
ALICE DE PAULA MACHADO

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Raio-x - ondas eletromagnéticas;
Comprimento de onda menor e freqüência maior que a luz - linha reta, reflexão, difração, propaga-se no vácuo;
Maior poder de penetração;
Mais energia;
Não é captada pelo olho humano;

## Slide 3: INTRODUÇÃO
Alguma forma de energia interage com corpo humano;
Colhida por filme;
Transformada numa imagem visível.

## Slide 4: HISTÓRIA DA RADIOLOGIA
1895 - descoberta dos raios-x;
Alemão Wilhelm Roetgen.

## Slide 5: HISTÓRIA DA RADIOLOGIA
Rapidez - espalhou por todo o mundo;
Mais de 70 anos - método de diagnóstico por imagem;
Planigrafia - tomografia simples – 1920 - “cortes”.

## Slide 6: HISTÓRIA DA RADIOLOGIA
Contrastes radiológicos - estudo detalhado;
Novos geradores potentes trifásicos atuais;
1950 - Seldinger - cateterização vascular - todos órgãos.

## Slide 7: HISTÓRIA DA RADIOLOGIA
Últimos 40 anos - revolução no diagnóstico por imagem;
USG TC RNM anos 80.

## Slide 8: FORMAÇÃO DA IMAGEM RADIOLÓGICA
Sombra projetada em um único plano no anteparo;
Ótica geométrica - distâncias entre foco, objeto e anteparo;
Feixe - atravessa objeto - imagem não perceptível - imagem radiante - visível sobre um receptor.

## Slide 9: FORMAÇÃO DA IMAGEM RADIOLÓGICA

## Slide 10: PRINCÍPIOS GEOMÉTRICOS DA FORMAÇÃO DA IMAGEM
Imagem radiográfica - projeção cônica - ampliação da imagem

## Slide 11: TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA
I= tamanho da imagem; O = tamanho do objeto; dFoA = distância foco-anteparo (filme); dFoO= distância foco-objeto

## Slide 12: TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA

## Slide 13: TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA

## Slide 14: TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA
Magnificação - paciente-detector na projeção radiográfica.
Baixa magnificação
- Longa distância FI
- Curta distância OI

## Slide 15: TAMANHO DA IMAGEM PROJETADA

## Slide 16: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
1) Tamanho do foco emissor de raio-x
tamanho do foco - distorção geométrica – detalhe e nitidez;
tamanho do foco - zona de penumbra - detalhe e nitidez.

## Slide 17: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
1) Tamanho do foco emissor de raio-x
Zona de penumbra = borramento geométrico = “flou” geométrico - falta de nitidez - distorção.
P = dOFi x tamanho do foco
dFoO

## Slide 18: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
1) Tamanho do foco emissor de raio-x

## Slide 19: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
2) Distância foco-filme (dFoFi)
Para mesma dOFi - dFoFi ampliação da imagem e penumbra

## Slide 20: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
3) Distância objeto-filme (dOFi)
Para mesma dFoFi - dOFi ampliação da imagem e penumbra

## Slide 21: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
4) Distância foco-objeto (dFoO)
Para mesma dFoFi - dFoO ampliação da imagem e penumbra

## Slide 22: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
4) Distância foco-objeto (dFoO)

## Slide 23: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
4) Distância foco-objeto (dFoO)

## Slide 24: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
4) Distância foco-objeto (dFoO)
- MMSS e MMII: 1,00m a 1,20m
- Coluna cervical: 1,50m
- Tórax: 1,80m

## Slide 25: NITIDEZ GEOMÉTRICA DA IMAGEM RADIOGRÁFICA
Maior dFoFi;
Menor dOFi;
Menor foco emissor.

## Slide 26: INTERAÇÃO DO FEIXE DE RADIAÇÃO COM O OBJETO
Trajetória do feixe de raio-x
1ª Etapa: FEIXE → OBJETO
2ª Etapa : INTERAÇÃO COM O OBJETO → ATENUAÇÃO
3ª Etapa : EMERGÊNCIA DOS FEIXES → ANTEPARO

## Slide 27: INTERAÇÃO DO FEIXE DE RADIAÇÃO COM O OBJETO
1ª Etapa: FEIXE → OBJETO

## Slide 28: INTERAÇÃO DO FEIXE DE RADIAÇÃO COM O OBJETO
2ª Etapa : INTERAÇÃO COM O OBJETO → ATENUAÇÃO

## Slide 29: INTERAÇÃO DO FEIXE DE RADIAÇÃO COM O OBJETO
2ª Etapa : INTERAÇÃO COM O OBJETO → ATENUAÇÃO
Atenuação - interação do feixe com objeto - redução da intensidade do feixe;
Produto da absorção desses feixes;
espessura do objeto atenuação do feixe;
densidade do objeto atenuação do feixe;
número atômico (Z) do objeto atenuação do feixe.

## Slide 30: INTERAÇÃO DO FEIXE DE RADIAÇÃO COM O OBJETO
2ª Etapa : INTERAÇÃO COM O OBJETO → ATENUAÇÃO
atenuação – claro;
atenuação – escuro.

## Slide 31: INTERAÇÃO DO FEIXE DE RADIAÇÃO COM O OBJETO
3ª Etapa : EMERGÊNCIA DOS FEIXES → ANTEPARO
5% dos fótons que incidem no objeto emergem sem alterações

## Slide 32: CONSIDERAÇÕES FINAIS
Densidade - quantidade de raio-x e duração;
Contraste - poder penetrante do feixe e quantidade de radiação no filme;
Resolução espacial/detalhe - foco, dFoFi, dOFi e movimentação;
Distorção - dFoFi, dOFi, alinhamento do receptor.

## Slide 33: MENSAGEM FINAL
“Minhas imperfeições e fracassos são como uma bênção de Deus, assim como meus sucessos e meus talentos, e eu coloco ambos a seus pés”
MAHATMA GANDHI

## Slide 34: OBRIGADA!

## Slide 35: REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
SILVA, C. I. S.; MULLER, N. L. Tórax – Radiografia. 1ª. edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.